КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА № 87 «О СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ»

(редакция от 16.04.2014 г.)

| № | Предложения |
| --- | --- |
|  | Необходимо законодательно закрепить стадийность проектирования: - бизнес план (при необходимости) - предпроектная документация - формирование инвестиционного замысла (идеи); - декларация (ходатайство) о намерениях; - обоснование инвестиций (ОИ), технико-экономическое обоснование (ТЭО); - экспертиза ОИ, ТЭО (на предмет возможности строительства объекта с учётом законных прав и интересов 3-х лиц, защиты окружающей природной среды, эффективности размещения производительных сил, эффективности инвестиций); (основание: «Практическое Пособие по обоснованию инвестиций…» Минстроя РФ 1995 г., Организационно-технологическая схема разработки предпроектной документации для объектов строительства, стр. 11). - проектная документация; - рабочая документация; - инструкция по эксплуатации. |
|  | В зависимости от функционального назначения и характерных отраслевых признаков отдельных объектов капитального строительства, федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по нормативно - правовому регулированию в соответствующих сферах деятельности, вправе устанавливать иные требования к составу, содержанию разделов проектной документации и последовательности их изложения |
|  | За исключением отдельных положений, являющихся общими для видов проектной документации, 87 Постановление не должно распространяться на разработку, согласование, утверждение, состав и содержание: - предпроектной документации (в том числе обоснований инвестиций (ОИ), технико-экономических обоснований), разработка которой определяется действующими нормативными и методическими документами (СП 11-101-95, СНиП 11-01-95, письмо Госстроя РФ от20.03.03г. №СК-1692/3, «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов», утверждённые Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ); - градостроительных проектов; - проектов строительства малоэтажных жилых домов усадебного типа (объектов индивидуального жилищного строительства), а также перепланировку (реконструкцию, переоборудование) квартир и иных отдельных жилых и нежилых помещений в многоквартирном жилом здании, или его частей; - типовых проектов, отдельных типовых проектных решений (типовых строительных конструкций, изделий, узлов); - экспериментальных проектов (проектную документацию на экспериментальное строительство); - проектной документации, предназначенной для строительства объектов за пределами территории РФ; - межгосударственных (международных) проектов с участием РФ. |
|  | Раздел «Технологические решения», разрабатываемый на основе соответствующих отраслевых норм технологического проектирования (ОНТП), должен быть по изложению первым после вводных разделов в составе ПД. Раздел «Технологические решения» должен содержать Задания на разработку архитектурно-строительных решений зданий и сооружений, включая административно-бытовые помещения, проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, системы пожаротушения, раздела «Охрана окружающей природной среды». |
|  | Требования для площадочных и линейных объектов должны быть разделены. |
|  | Требования для объектов производственного и непроизводственного назначения должны быть разделены. |
|  | Ввести в качестве обязательного раздел «Организация эксплуатации объекта». Степень детализации инструкции по эксплуатации должна оговариваться в Задании на проектирование с учётом требований федеральных и отраслевых нормативных документов. Смета на надлежащее обеспечение эксплуатации объекта может разрабатываться, если это оговорено в Задании на проектирование. |
|  | Для уникальных объектов необходимо выдавать заключение о реализуемости. |
|  | Рабочая документация может иметь отклонения от проектной документации. Отклонения не должны снижать уровень надежности и безопасности объекта (ответственность за соблюдение данных условий несет ген. проектировщик). В случае изменения рабочей документации, она должна быть согласована с проектной организацией (если работы по подготовке рабочей документации переданы на подряд). |
|  | Необходимо восстановить одностадийное проектирование (рабочий проект): - по объектам, строительство которых предполагается выполнять на основе действующих типовых проектов (привязка типового проекта), либо с применением отдельных типовых проектных решений (типовых строительных конструкций, изделий, узлов); - при оформлении ранее разработанного индивидуального проекта для повторного или многократного применения в строительстве (при привязке индивидуального проекта); - при реконструкции (модернизации, техническом перевооружении капитальном ремонте) существующих объектов. |
|  | Раздел «Эффективность инвестиций» разрабатывается в полном объёме для объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счёт средств государственного бюджета. В остальных случаях необходимость и объём разработки указанного раздела определяется заказчиком и указываются в Задании на проектирование. |
|  | При строительстве объектов, отнесенных в установленном порядке к технически сложным, со сроком строительства более трех лет, должна выполняться разработка предпроектной документации (ОИ, ТЭО) и проектной документации в две стадии (ПД и РД) с разбивкой общего периода реализации объекта на отдельные этапы и разработкой проектной документации на каждый этап строительства. При этом по согласованию с Заказчиком и местной Администрацией (в форме разрешения на строительство) может осуществляться разработка рабочей документации на объём работ первого года строительства предприятия (сооружения) в установленном порядке до утверждения проектной документации и выполнение по ней подготовительных и строительно-монтажных работ по внеплощадочным сооружениям и коммуникациям, объектам производственной базы, др. (при наличии заключения органов экпертизы по предпроектной документации и утверждённых Заказчиком схемы генерального плана и габаритной схемы объекта строительства) (основание – СНиП 1.02.01-85, п. 1.6. абзац 4). |

Дополнительно рекомендовать НОП:

- Организовать работу по более глубокому изучению зарубежного опыта регулирования проектной деятельности, состава разделов проектной документации, требований к содержанию разделов проектной документации (в частности Казахстана, Белоруссии, Украины).

- Одной из основных целей при корректировке Постановления № 87, помимо регулирования состава и содержания ПД, должно быть повышение роли, статуса, расширение прав и обязанностей, компетенции проектировщиков и проектных организаций в инвестиционном цикле.

- Включить в Рабочую группу НОП по внесению изменений в Постановления № 87 представителей от органов экспертизы ПД.

- Обсудить возможность принятия в рамках Таможенного Союза (Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан) межгосударственного СНиПа на базе действующего в Республике Казахстан СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» (с адаптацией его, при необходимости, к локальным требованиям государств ТС).

- разработать и утвердить единый терминологический словарь проектировщика.

- законодательно закрепить виды строительства: новое строительство; расширение, реконструкция, техническое перевооружение, поддержание мощности действующих предприятий; капремонт зданий и сооружений. (В соответствии с положениями МДС 81-35.2004 (в ред. Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 г. N 220)